采 购 文 件 标 准

询比

采购编号：KC20250060

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商

采    购  人：昆明醋酸纤维有限公司

采购实施部门：采购供应部

2025年3月

目 录

第一部分 采购公告/邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 用户需求书	19

第四部分 合同主要条款	20

第五部分 采购响应相关文件格式	24

第六部分 评审办法	47

# 第一部分 采购公告

我公司现对【2025-2028年工控系统维保服务入围供应商项目】进行采购,欢迎对本项目有兴趣且具备合格供应商资格的供应商前来参加采购询比谈判。本项目属于非政府采购，通过资格后审的方法确定合格供应商。

- 采购编号： KC20250060

- 二、采购内容及数量：

| 标段 | 标段内容 | 简要要求 | □预算 ■最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一个标段 | 昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商项目 | 入围5家服务供应商，为昆明酸醋纤维有限公司现有工控系统提供全面服务支持，包括系统维护、升级优化及应急响应，确保生产连续性和稳定性，提升运维效率。现有系统包含PLC（西门子S7-400/300系列）、DCS（Foxboro IA）、PCS7（西门子PCS7 V8.2 ）及工业网络安全设备（交换机、防火墙等），主要用于公用工程和主工艺生产，服务范围覆盖日常运维、硬件维护、软件支持、网络安全加固、应急响应及系统升级等。 | DCS/PLC原厂工程师：8000元/天 网络安全工程师：5000元/天 自动化工程师： 5000元/天 （该报价包含人员差旅费、食宿费等人工费用） |

注：供应商对所响应标段内的内容进行全部报价响应，具体工作内容及要求详见采购文件第三部分用户需求书。

三、采购人：昆明醋酸纤维有限公司

四、采购实施部门： 昆明醋酸纤维有限公司采购供应部

五、合格供应商资格要求：

1、供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有履行合同所必需的服务能力和专业技术能力的法人或其他非法人组织（包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的其他专业服务机构等） (提供有效的营业执照、法人证书复印件或其他组织登记证明文件) 。

2、供应商及拟派项目负责人自递交响应文件截止日前三年内（成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（须提供无行贿犯罪记录承诺书，格式详见附件）。

3、供应商及拟派项目负责人在中国裁判文书网上自递交响应文件截止日前三年内（成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。（■提供供应商及拟派项目负责人在中国裁判文书网查询结果，网站页面打印并加盖供应商公章/□以采购人询比现场在中国裁判文书网查询为准。）

4、供应商至递交响应文件截止日前无采购人认定的尚在禁止期内的不良行为记录（以采购人相关文件或档案为准）。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价响应或者未划分标段的同一采购项目报价响应。

6、本项目(■不接受/□接受)联合体参与响应。

7、采购人认为需要增加的其他要求。

六、本项目采用资格后审方式确定合格供应商。

七、采购文件获取

1、本项目为  ■线下采购  □电子采购，电子平台         /

2、报名时间： 2025年 3 月27日至 2025 年4月9日止，每天上午 08 时 30 分至 12 时 00 分，下午 13 时00分至 17 时 00 分，法定节假日除外。本次采购不接受未获取采购文件的供应商递交的响应文件。

3、报名地点：

□招标代理公司

□电子平台获取方式

■采购实施部门   昆纤公司采购供应部

4、采购文件工本费：      /     元  /标段，售后不退。

八、响应文件递交截止时间和地点：

1、递交截止时间为：2025年4月9日17时00分（北京时间）。

2、文件递交和询比地点为：

■线下采购， 云南省昆明市盘龙区穿金路725号  ，供应商必须派代表（法定代表人或其授权委托人）出席（须携带有效身份证明材料）。

□电子采购地点为：            。

九、本次采购有关信息刊登在：（若公开采购）

1、 “中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）”

2、“ 昆明醋酸纤维有限公司  （www.ynkcfc.com）”

十、电子采购说明：

根据电子采购平台的实际情况填写清晰、准确。

十一、联系方式：

采购人：昆明醋酸纤维有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区穿金路725号

采购实施部门：昆纤公司采购供应部

地    址：昆纤公司行政办公楼一楼106室

邮    编：650224

联 系 人：黄方舟

电    话：0871-65631028-2043

传    真：0871-65627170

邮    箱： hfz@ynkcfc.com

# 第二部分 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 昆纤公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商 |
| 2 | 采购人 | 昆明醋酸纤维有限公司 |
| 3 | 采购组织形式 | 本项目采用 □委托采购 ■自行采购。 |
| 4 | 招标代理机构 | 无 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 供应商资格要求 | 详见“采购公告/采购邀请”中合格供应商资格要求 |
| 7 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论结果如何，供应商均应自行承担所有与参与响应有关的全部费用。 |
| 8 | 服务范围/供货要求 | # 详见采购文件第三部分用户需求书 |
| 9 | 质量要求/ 质保期 | 质保期最低要求为从终验合格之日起 壹年，实际以供应商承诺为准，供应商承诺的质保期少于最低要求的作无效标处理。 |
| 10 | 采购有效期 | 从合同生效之日起 36个月，预计为 2025年 5月1 日至2028年5月1日。 |
| 11 | 转包、分包 | （1）本项目不得转包。 （2）分包： ■不允许 □允许，分包内容要求：（非主体、非关键内容） ，分包金额要求： ；被分包单位资质要求： 。 接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包；中标人应当就分包内容向采购人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。 |
| 12 | 采购保证金 | 本项目 ■不需要 / □需要缴纳采购保证金，具体要求如下： 金额：标段1：人民币 万元，标段2：…… 形式：网上银行、转账支票、电汇等 时间：响应文件递交截止时间前 有效期：同采购有效期一致 汇至以下账户： 开 户 名： 开户银行： 帐号： 要求：采购保证金须在响应文件递交截止时间前从供应商的账户汇入以上招标代理指定的账户。不接受以个人名义缴纳采购保证金。 退还：成交通知书发出后5日内退还未成交供应点的采购响应保证金，成交供应商在签订合同后5日内退还。供应商根据响应时缴纳的采购保证金汇款凭证、合同扫描件、退还保证金账号信息，招标代理机构在收到材料后退还。 |
| 13 | 现场踏勘 | £本项目不组织。 █本项目采购人不统一安排现场勘查。潜在供应商如有需要经联系采购人预约后可自行前往踏勘，确认并了解本次采购范围内的情况，时间为2025年4月5日前，逾期不予安排，联系采购人 黄方舟 （联系方式：hfz@ynkcfc.com），勘查期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 □本项目采购人将统一安排现场踏勘，供应商须派人参加，勘查期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。具体踏勘信息如下： 时间： 集合地点： 联系人： 联系方式： |
| 14 | 采购文件答疑 | █线下采购：各供应商如对采购文件有疑问，请将书面材料于 响应文件递交截止5日历天前传真或邮件至招标代理机构/采购实施部门（传真号： 0871-65627170-2043，电子邮箱： hfz@ynkcfc.com ），同时将书面形式（纸质）寄送到招标代理公司/采购实施部门，采购人仅对供应商提出的合理疑问进行答复。 □电子采购：响应文件递交截止5日历天前在 平台提出。 |
| 15 | 响应文件 的组成 | 响应文件由资格证明文件、资信技术文件、商务报价文件和响应文件电子版等四部分组成。（线下采购须提供响应文件电子版，为纸质响应文件正本的扫描件。） |
| 16 | 样品 | █不需要提供 £ 需要提供，具体要求如下： |
| 17 | 响应文件制作要求 | ■线下采购 正本一份，副本四份，电子版本一份。（副本可为正本的复印件，建议双面复印。电子版本应为正本扫描件，并注明供应商名称以及项目名称。）资格证明文件须单独密封包装，其他文件可一起密封也可单独密封包装。 □电子采购 （1）本项目■不需要/ □需要递交数据电文形式的电子备份响应文件，递交的具体要求如下： ①制作：制作要求同响应文件； ②存储介质：U盘； ③备份响应文件组成：资格文件、资信技术文件、商务报价文件； ④封装：单独封装在密封袋中，在密封袋上注明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章； ⑤递交方式：邮寄或送达，地址： 云南省昆明市盘龙区穿金路725号；邮编：650224 ；接收人：黄方舟 电话：0871-65631028-2043 ； ⑥截止时间：同响应文件递交截止时间。 （2）本项目 □不需要/■需要递交以纸质为媒介的纸质备份响应文件，递交的具体要求如下： ①制作：A4幅面、双面打印、卡纸作封面、胶装、加盖供应商公章； ②份数：资格文件、资信技术文件、商务报价文件各1份正本； ③封装：同电子备份封装要求； ④递交方式：同电子备份递交方式； ⑤截止时间：同响应文件递交截止时间。 注：采购文件规定需递交备份响应文件的，供应商仅递交响应文件或仅递交备份响应文件的，响应无效。当纸质备份响应文件与电子响应文件不一致时，除采购文件特别约定外，以电子响应文件为准。 |
| 18 | 响应文件递交截止时间 | 2025年4月9日17时（北京时间） |
| 19 | 响应文件 递交地点 | ■线下采购：昆纤公司行政办公楼一楼106室 。 □电子采购： |
| 20 | 是否组织开标 | ■否 □是，开标时间同响应文件递交截止时间。 |
| 21 | 开标/询比地点 | ■线下采购: 昆纤公司行政办公楼一楼会议室 □电子采购： |
| 22 | 响应有效期 | 7 个日历日(从响应文件递交截止之日起算) |
| 23 | 询比形式 | 本次询比将采用昆纤公司现场评审 注：超过公告截止时间供应商响应文件未送达采购供应部，本公司有权拒收响应文件，责任由供应商自行承担。 |
| 24 | 询比小组组成 | 询比小组由 5 人组成。 |
| 25 | 评审办法 | ■综合评分法； □经评审最低价法； □性价比法； □其他： 。 |
| 26 | 询比小组推荐成交候选人的数量 | 5 个。 |
| 27 | 最高限价 | 最高限价为：DCS/PLC原厂工程师：8000元/天 网络安全工程师：5000元/天 自动化工程师：5000元/天 （该报价包含人员差旅费、食宿费等人工费用） 超过最高限价的响应文件将被否决。 |
| 28 | 履约保证金 | █ 需要（详细内容） 金额：按签订具体服务合同而定（最高不超过单项目总价10%） 形式：合同签订后乙方打入甲方指定对公账户，待服务验收结束后一次性退回乙方对公账户。 £ 不需要 |
| 29 | 质量保证金 | █需要（详细内容） 金额：按签订具体服务合同而定（最高不超过单项目总价5%） 形式：质保金为具体服务合同总额的5％，待质保期壹年结束后根据工程/技术服务是否出现问题进行结算支付（无息） £不需要 |
| 30 | 签订合同时间 | 询比价格出来后30日内 |
| 31 | 采购代理服务费 | ■不收取 □收取，具体如下： - 支付人：□采购人； □成交人； （2）计费方式：按采购人签订的招标/采购代理协议。 提示：供应商的报价中无需考虑采购代理服务费。 （3）支付期限：如由成交人支付的，在采购人与成交人签订合同后 个日历天内或退还采购响应保证金前一次性支付。 |
| 32 | 异议的提出与受理 | （1）提出异议方式： ■线下采购：通过书面形式向采购人提出； 异议受理机构：昆明醋酸纤维有限公司企业和质量管理部 联系人：杨冠鹤 电话：0871-65631028-2079 □电子采购：通过 电子采购平台提出。 （2）采购文件异议期限：响应文件递交截止5日历天前提出； （3）开标过程的异议期限：开标现场提出 （4）询比评审结果异议期限：3个工作日，自结果知道或应当知道之日起计算。 （5）异议书主要包括如下内容： ①异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式； ②被异议采购项目名称、编号及采购内容； ③具体的异议事项及事实依据； ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； ⑤提出异议的日期。 （6）异议处理：在收到供应商的异议后3个日历天内作出答复，并通知异议供应商和其他与异议处理结果有利害关系的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 注：未按上述要求提出的异议，将不予答复。异议答复期起始日期为法定休假日的，以法定休假日结束的次日为起始日；结束日为法定休假日的，顺延至法定休假日结束的次日。 |
| 33 | 注意事项 | （1）本采购文件由采购人负责解释。 （2）供应商须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准； （3）本采购文件所述的“加盖供应商公章”指的是加盖供应商法定名称章，本次采购不接受加盖投标专用章、合同专用章等供应商（法人）专用章的响应。 （4）供应商必须对其响应文件中提供各种资料及说明的真实性、有效性负责。在评标过程中，如有发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，并按相关规定处罚。若在签订合同时，发现中标人有提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，将取消其中标人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 （5）供应商如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请在本采购文件规定时间前向采购人和招标代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出异议。 （6）响应文件编制时需根据采购文件要求提供的资料，以及评标办法中的评分细则进行准备。并在目录或索引中明示，以提高响应文件的编制质量。 （7）报名购买采购文件时间结束后，已购买采购文件的潜在供应商不足3家的，采购失败，采购程序终止，采购人组织重新采购或采用其他方式采购。 （8）本次采购在合同正式生效前，中标人被列为烟草行业或采购人认定的不良行为供应商（以采购人相关文件或档案为准），采购人有权终止合同，取消成交，重新采购。 （9）□特别提示：经评审后，供应商技术平均分未达到技术分总值 / % 的，视为不满足采购文件技术要求，该文件视同未实质性响应，作为无效标处理。 |

二、供应商须知

### （一）总则

#### 1.适用范围

本采购文件仅适用于本文件第一部分“采购公告/邀请”中所叙述项目的采购。

#### 2.定义

2.1“采购人”见供应商须知前附表。

2.2“采购实施部门”见供应商须知前附表。

2.3“供应商”系指就本项目向采购人提交采购响应文件的具有独立法人资格的法人。

2.4“供应商代表”系指供应商法定代表人或其授权委托人。

2.5“货物”系指按采购文件规定卖方向买方提供的一切物品、备品备件、手册及其他有关的技术资料和材料。

2.6“服务”系指按采购文件规定卖方须承担的设计、包装、运输、装卸、安装、技术协助以及其他一切相关的义务。

2.7“合同”系指采购人和成交供应商根据采购文件和中标的采购响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.8“天”、“日”均指日历日，“月”指日历月。

2.9“责任”系指当事人份内应做的事。

2.10“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

2.11本采购文件内，凡标注“★”号的条款/指标为关键条款/指标，供应商必须给予高度重视，并给出明确和详尽的响应，否则将导致其响应被否决。

2.12指标、参数或条款前标注“█”系指适用本项目的要求；指标、参数或条款前标注“☐”系指不适用本项目的要求。

#### 3.合格的供应商

3.1凡有能力提供本采购文件所述货物及相关配套服务的，符合本采购文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的供应商。

3.2供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价响应或者未划分标段的同一采购项目报价响应。

3.4供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5供应商有下列情形之一的，将被认定为串通报价响应行为并否决其报价响应：

3.5.1供应商之间协商报价等采购响应文件的实质性内容；

3.5.2供应商之间约定成交供应商；

3.5.3供应商之间约定部分供应商放弃报价响应或者中标；

3.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价响应；

3.5.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

3.5.6不同供应商的采购响应文件由同一单位或者个人编制；

3.5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理报价响应事宜；

3.5.8不同供应商的采购响应文件载明的项目管理成员为同一人；

3.5.9不同供应商的采购响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.5.10不同供应商的采购响应文件相互混装；

3.5.11不同供应商的采购保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 4.响应费用

供应商应自行承担所有与参加报价响应有关的全部费用，无论报价响应结果如何，采购人在任何情况下无义务、无责任承担上述费用。

#### 5.知识产权

供应商应保证，在中华人民共和国境内使用其报价响应货物及其相关配套服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。否则采购人及采购实施部门有权要求供应商赔偿因此所受的损失。

#### 6.保密要求

6.1供应商对采购人提供的技术资料、技术文件、样品(如有)等应给予严格保密，不得外泄，否则将取消其报价响应资格和采购人供方资格；如已获得成交资格，将取消其成交资格和采购人供方资格。

6.2供应商不得将本项目诸如采购文件、采购响应文件和询比过程中所有涉及的相关资料（含书面和其它介质资料）透露给第三方，否则供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权力。

### （二）采购文件说明

#### 7.采购文件的组成

7.1采购文件是用以阐明所需货物及其相关配套服务、采购程序和合同条款，包括本文件及所有的补充通知，由下述部分组成：

（1）采购公告/邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）用户需求书

（5）合同主要条款

（6）附件

（7）询比程序及原则

（8）补充（答疑）文件（如有）

7.2供应商应认真审阅采购文件所有的内容，如果供应商的采购响应文件不符合采购文件要求，责任由供应商自负。

#### 现场踏勘

- 不统一安排现场勘查。潜在供应商如有需要经联系采购人预约后可自行前往踏勘，确认并了解本次采购范围内的情况，时间为2025年4月5日前，逾期不予安排，联系采购人 黄方舟 （联系方式：hfz@ynkcfc.com），勘查期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。

#### 9.采购文件的澄清与修改

9.1供应商对采购文件如有疑点要求澄清的，应以书面形式通知采购人，但通知不得迟于前附表中规定的时间前送到。采购人将以书面形式将不标明查询来源的答复通知所有采购文件收受人。

9.2供应商对采购文件有异议的，应按供应商须知前附表的要求以书面形式向采购人提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，暂停采购响应活动。

9.3对采购文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确者，供应商应在规定时间内以书面形式向采购人提出，逾期不得再对采购文件的条款提出异议。采购人拥有解释权，由此而导致供应商不中标或中标后产生不利因素的，责任由供应商自负。

9.4采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者根据供应商要求澄清的问题而修改，并以书面形式通知所有采购文件的收受人，收受人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或者修改的内容可能影响采购响应文件编制的，采购人应当在递交响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交采购响应文件的截止时间。

9.5为使供应商在准备采购响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可视情推迟递交响应截止时间和开标时间，并将此变更书面形式通知所有采购文件收受人。

9.6采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### （三）采购响应文件的编制

#### 10.要求

10.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供采购响应文件，并保证所提供的资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能被否决。

10.2供应商由于对采购文件及有关资料的阅读疏忽、误解，以及对采购人现状条件的不了解，而造成中标后发生的一切不良后果和风险由供应商自负，同时不得借故向采购人提出任何索赔或价格更改要求。

10.3供应商在编制采购响应文件时，还需根据评审办法中的具体评审内容进行点对点响应，以提高采购响应文件的编制质量。同时，所有提供的证明文件应完整且清晰可辨，否则该证明文件不予认可。

10.4采购响应文件的语言。采购响应文件以及供应商与采购人就有关报价响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的采购响应文件视同未提供。

10.5计量单位。除在采购文件的用户需求书中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

#### 11.采购响应文件组成

采购响应文件由第一部分资格证明文件，第二部分商务报价文件，第三部分资信技术文件三部分组成。

11.1第一部分：资格证明文件（需单独密封包装）

（1）响应函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明书

（3）法定代表人授权委托书（响应文件由授权委托人签署时须提供）

（4）有效营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件、自然人身份证等）；

（5）供应商、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书；

（6）供应商及拟派项目负责人在中国裁判文书网查询结果

（7）采购响应保证金缴纳凭证

（8）联合体协议（适用于联合体参与响应）

（9）采购公告/邀请中要求的其他资格证明材料

11.2第二部分：资信技术文件

（10）供应商情况表

（11）近三年履约行为调查表

（12）资信技术偏离表

（13）供应商相关资质证书

（14）类似业绩表(提供证明材料)

（15）履约银行保函格式（如需）

（16）保密承诺书

（17）项目负责人及服务团队情况

（18）技术服务方案

（19）评审办法“资信技术部分”所列的各项证明文件

（20）采购文件所要求的或供应商认为需要提供的其它文件

11.3第三部分：商务报价文件

（21）报价一览表

（22）分项报价表（如有）

（23）采购文件所要求的或供应商认为需要提供的其它其他明细内容

11.4样品（如有）

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

#### 12.采购响应文件格式

12.1采购响应文件的要求：

供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求及有关资料，详细编制采购响应文件，并保证采购响应文件的正确性和真实性，对采购文件的需求信息的叙述尽量清晰简洁，所有文件资料必须是针对本项目的采购响应。

12.2供应商应使用采购文件所提供的文件格式填写，如不够用时，各供应商自行编制和添补。

12.3采购响应文件按统一格式、顺序编写、编目、编码合订成册及密封。

12.4报价响应函为要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

12.5不满足带“★”条款内容的采购响应文件将导致其报价响应被否决。

#### 13.采购保证金（若有）

13.1 供应商必须按报价响应须知前附表的规定缴纳采购保证金。

13.2未成交的供应商的采购保证金，将在成交通知书发出后5日内予以活期计息退还供应商。

13.3成交的供应商的采购保证金，在签订合同后5日内计息退还。

13.4发生以下情况采购保证金将不予退还：

（1）供应商在递交响应截止时间后撤回报价；

（2）修改或拒绝接受已经确认的条款；

（3）成交供应商因不可抗力之外的原因放弃成交的；

（4）成交供应商未按本采购文件规定签订合同；

（5）供应商在响应过程中串通报价响应或采用弄虚作假方式干扰评审活动，造成严重影响和后果的；

（6）供应商采用不正当的手段骗取中标；

（7）法律法规规定的其他不予退回的。

#### 14.报价

14.1报价为供应商的采购响应文件中提出的各项支付金额的总和。

14.2供应商应按采购文件填写《报价一览表》，报价应以人民币为结算货币。

14.3本项目报价为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、办理人身意外伤害保险、各种社会保险和福利、人员食宿与交通、工具、办公费、服务人员培训费、服装费、技术工种人员上岗证年检费等）及其他费用均计入报价。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面外包服务。

14.4本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

14.5价格调整机制（□有  ■无）。

（采购人需要增加的其他明细内容）: 无

#### 15.采购响应有效期

15.1在供应商须知前附表规定的报价响应有效期内，供应商不得撤销其采购响应文件。

15.2出现特殊情况需要延长报价响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其采购保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其采购响应文件；供应商拒绝延长的，其报价响应失效，但供应商有权收回其采购保证金。

#### 16.采购响应文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知前附表的要求提供相应数量的响应文件，在每一份采购响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。同时，采购响应文件的商务、资信和技术可以分别装订或装订成一册。不同标段的采购响应文件可根据实际情况需分别装订，或装订成一册。

16.2采购响应文件正本须打印并由供应商代表签字或盖章并加盖供应商公章。副本可为正本的复印件，并建议双面复印。采购响应文件电子版需为纸质正本采购响应文件的扫描件，扫描件格式为PDF格式，并注明供应商名称以及项目名称。

16.3除供应商对错处作必要修改外，采购响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署采购响应文件的人进行签字或盖章。

16.4采购响应文件应装订成册，不得采用活页装订。

### （四）采购响应文件的递交

#### 17.采购响应文件的密封和标记

17.1供应商应将采购响应文件正本、副本、电子版本进行密封，并标明供应商名称及地址、采购编号、项目名称及正本或副本。采购响应文件的正本、副本、电子版本视情况可以装入一个密封包，或分别密封。

17.2每一密封包上注明“于    年  月  日  时之前（指供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3供应商应将采购响应文件按规定进行密封和标记后，按采购文件注明的地址送至采购人。

#### 18.递交采购响应文件的截止时间

18.1所有采购响应文件都必须派人送交，并按采购人在采供应商须知前附表中规定的递交响应截止时间之前送至规定的地点。

18.2因采购文件的修改推迟递交响应截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

#### 19.采购响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

19.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

19.2未按采购文件要求密封的；

19.3未受到邀请的供应商递交的采购响应文件。

#### 20.采购响应文件的修改和撤销

20.1供应商在提交采购响应文件后可对其采购响应文件进行修改或撤销，但采购人须在递交响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有供应商代表的签字或盖章。

20.2供应商对采购响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改采购响应文件”或“撤销报价响应”字样。

20.3采购响应文件递交截止时间以后不得修改采购响应文件。

20.4供应商不得在开标时间起至采购响应文件有效期期满前撤销采购响应文件。否则采购人将按规定没收其采购保证金。

### （五）开标、询比评审

#### 21.开标（若组织）

21.1采购实施部门在采购文件中规定的开标时间和地点组织开标。

21.2线下开标时，采购实施部门将按后到先开的顺序当众宣读供应商名称、报价、修改和撤回报价响应的通知、是否提交了采购保证金，以及采购实施部门认为合适的其他内容。线上开标时按电子采购平台的规定开启。

21.3在开标时没有启封的采购响应文件（包括按照本须知递交的修改书），在评审时将不予考虑。没有启封的采购响应文件将原封退回给供应商。

21.4采购实施部门将做好采购响应文件接收记录，并请供应商授权委托人签字确认。

21.5开标时，如出现以下情况之一的，则采购响应文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其采购响应文件仍然无效：

（1）供应商代表未能参加开标；

（2）供应商代表在开标结束前未能出示本人有效身份证明原件或出示的本人有效身份证明原件与供应商代表身份不一致的；

（3）采购响应文件的报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）供应商在采购响应文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（5）需要供应商提供采购保证金时，未按照采购文件的要求或不以自己的名义提供采购保证金的；

（6）法律、法规、规章或采购文件规定的其它无效标情况的。

#### 22.询比小组

22.1采购人将根据有关规定和采购项目的特点组建询比小组。询比小组由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数须为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，其人选由采购人从相应的专家库中随机抽取。

22.2询比由询比小组负责，询比小组对采购响应文件进行审查、询标、评议和比较，并集中与单一供应商分别进行询比谈判。

22.3在评审期间，若有需要供应商应派代表参加询标。

22.4询比小组成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加项目评审前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加项目评审前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加项目评审前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与供应商有其他可能影响磋商活动公平、公正进行的关系。

22.5询比过程中，询比小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续询比的，应当及时更换。被更换的询比小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询比小组成员重新进行询比。

#### 23.采购响应文件的澄清

为有助于对采购响应文件的审查、评价和比较，询比小组可分别要求供应商澄清其采购响应文件，有关澄清的要求和答复应以书面形式进行，但不允许更改报价响应实质性内容。

#### 24.对采购响应文件的初步评审

24.1询比小组首先将审查采购响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否按要求提交了采购保证金、有无计算上的错误等。

24.2算术错误将按以下方法修正：

（1）如果采购响应文件的报价一览表和报价响应分项价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果报价一览表中的价格与分项报价表上的价格有出入，以报价一览表中的报价响应价格为准。

（3）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（4）如有多报、重报，其报价响应总价在评审过程中不予调整。如其中标，其合同价予以调整。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正采购响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价响应将被否决。

24.3在详细评审之前，根据本须知的规定，询比小组要审查每份采购响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价响应。询比小组决定报价响应的响应性只根据报价响应本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4实质上没有响应采购文件要求的报价响应将被否决。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其报价响应成为实质上响应的报价响应。询比小组依照采购文件初步评审的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的采购响应文件进行初步评审。

#### 25.对采购响应文件的详细评审

25.1由询比小组对各采购响应文件的全部内容进行审阅，并确定各采购响应文件是否合格有效。凡是对采购文件“用户需求书”、“合同主要条款”的实质性要约内容不作响应或有重大偏差的报价响应，将被视为不合格的报价响应，而不予接受。实质性要约内容不作响应或有重大偏差由询比小组认定。

25.2在评审期间，如有必要，询比小组可针对采购响应文件要求供应商进行询标，供应商应接受询标，其记录须经供应商代表签字，并应视作采购响应文件的补充，对供应商具有约束力。

25.3在审标、询标（如有）的基础上，询比小组按照平等、客观、公正的原则，根据评审办法进行综合评定。

25.4询比小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告由询比小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的询比小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。询比小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

#### 26.推荐成交候选供应商

26.1询比小组可推荐成交候选供应商数量，详见供应商须知前附表。

26.2有效响应的供应商不足3家时，经询比小组评审后，认定其响应文件具有竞争性的，可推荐成交候选供应商。

### （六）定标

#### 27.定标

27.1 定标由昆纤公司采购工作小组或从本公司专家库中抽选5名专家组成评审小组负责，本项目选取 5 名入围供应商。采购实施部门应当在询比结束后提交采购意见，经采购办审核后，将结果通知所有参加询比的供应商。

27.2被推荐的入围候选供应商被确定为入围供应商后，该入围供应商因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按询比小组推荐的排名依次递补确定，也可以重新采购。

27.3入围候选供应商因不可抗力之外的原因放弃成交权的，其采购保证金不予退还，采购保证金不能弥补由于其放弃中标权而给采购人造成报价的差额损失的，由放弃成交权的入围候选供应商承担。

27.4在采购工作小组/昆纤专家评审小组定标后，招标代理机构/采购实施部门将以书面形式发出《入围通知书》，但发出时间不超过报价响应有效期。《入围通知书》一经发出即发生法律效力。

27.5在成交通知书发出后至合同签订前，若发现成交人被列为烟草行业或采购人的不良行为供应商，采购人将取消该成交人的中标资格，有权重新定标或重新采购。

27.6《入围通知书》将作为签订合同的依据。

（七）授予合同

#### 28.资格最终审查

采购人将审查成交供应商的资质、技术、服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

#### 29.接受和拒绝任何或所有报价响应的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部报价响应的权利，并对所采取的行为不作任何解释。

#### 30.授予合同时变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“采购文件”中规定的货物数量予增加或减少。

#### 31.履约保证金：详见供应商须知前附表。

#### 32.签订框架协议

32.1入围供应商应在接到入围通知后按《入围通知书》指定的时间、地点与采购人同时签订框架协议。入围供应商通过询价、询比、库内竞价等方式成为成交供应商后根据实际签订的服务合同，进行服务。

32.2采购文件、成交供应商的采购响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。成交供应商自接到成交通知书后30天内与采购人签订廉政合同与服务合同。

32.3成交供应商如不遵守采购文件或采购响应文件各项条款的要约与承诺，擅自修改报价或者在接到成交通知书30天内，借故拖延、或不按要求提供证件和资料的、或拒交履约保证金（如有）的、或拒签合同者，采购人将依据国家法律法规的有关规定、采购人内部管理规定和双方约定，进行处罚，并依法另行确定成交供应商。

32.4采购人与成交供应商签订合同时，将以成交供应商分项报价各项目单价作为合同签订价。

#### 33.其他

33.1成交供应商不得将本项目转包或违法分包。

33.2采购文件、采购响应文件中未涉及的其他事宜将在合同中予以明确。

### （八）询比失败

#### 34. 询比失败的情形

34.1有下列情形之一的，本次项目询比失败：

（1）采购文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在供应商响应的；

（2）至响应文件递交截止时间，响应的供应商数量不足6家的；

（3）经评审小组评审后，有效响应供应商不足 5 家且不具备竞争力，或不符合采购文件要求的；

（4）候选供应商放弃中选或不符合中选条件，采购人未选择其余候选供应商的。

### （九）异议与投诉

#### 35异议、投诉提出的形式

供应商的异议、投诉应以书面形式提出，由供应商代表签字或盖章并加盖公章。

#### 36.异议及处理

36.1对采购文件的异议及处理。供应商对采购文件有异议的，应当按供应商须知前附表中的关于异议的相关规定向采购人提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，暂停采购活动。

36.2对开标的异议及处理。供应商对开标有异议的，应当在现场提出，采购实施部门当场作出答复，并制作记录。

36.3对评审结果的异议及处理。供应商对评审结果有异议的，应当自知道或应当知道落选后3日内以书面形式（原件）向采购实施部门提出。采购实施部门在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，暂停采购活动。

#### 37.投诉

供应商认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人以书面原件形式提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且证明材料须有合法来源。

投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手，阻碍采购报价响应活动的正常进行。否则，将被列入不良供应商（供应商）名录，拒绝其参加采购人组织的其他项目的采购活动。

# 第三部分  用户需求书

（由业务部门根据业务实际编写。尽可能详细说明本次采购项目的基本情况、采购范围、采购需求、内容、规模、特征、服务期、质量要求等，可包括但不限于以下内容自行进行扩充。对要求实质性响应条款用“★”标注）

- 一、项目概况

2025-2028年工控系统维保服务入围供应商。

- 二、最低需求标准

须为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织（具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）；

信誉要求：

1）在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单查询”；

2）在“国家企业信用信息公示系统”未被列入“严重违法失信名单（黑名单）信息”；

3）在中国裁判文书网“刑事案件”专栏查询，投标人及投标人单位法定代表人无行贿犯罪记录。

有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录：（视情况仅须提供一项）

1）须提供缴税所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

2）须提供缴费所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

财务要求：投标人财务状况良好，具有健全的财务会计制度（投标文件中附近三年（2022-2024年）的财务报表或经第三方审计的审计报告复印件。财务报表包括资产负债表、损益表和现金流量表）；（注：若成立不足三年的企业则提供成立后的财务报表或经第三方审计的审计报告或证明材料及说明。）。

参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本项目不接受联合体投标申请。

其他资格要求：乙方需具备工业控制系统集成/运维资质（如国家工信部颁发）；近三年完成≥2个工控系统项目案例（需提供合同及验收报告）；通过ISO 9001质量管理体系认证。

法定代表人不能参加采购活动的，可委托他人参加，但需提供授权委托书。

法律、行政法规规定的其他条件：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3）投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规有关投标人的规定，自行承担相关法律责任。

4）投标人违反《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规存在弄虚作假被查证属实的，招标人有权取消其投标资格。

5）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。

- 三、技术和履约要求

1.服务内容

服务目标：保障工控系统全年可用率≥99.9%；达到网络安全等级保护三级（GB/T 22239-2019）；优化系统性能，降低故障响应时间至≤1小时。

日常维护服务：监控、日志分析、设备健康状态检查、病毒库更新。

硬件维护：定期检查（每半年1次）、备件更换（老化部件预警）、设备清洁与散热优化。

软件支持：定期操作系统补丁更新、工控软件版本升级、数据备份与恢复（使用VEEAM定期增量备份和全量备份）。

网络监控：实时监测工业网络流量，识别异常行为并生成日志（保存≥180天）。

故障分级：

| 级别 | 响应时间 | 修复时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | ≤30分钟（电话支持） | ≤4小时（现场处置） |
| 二级故障 | ≤1小时 | ≤8小时 |
| 三级故障 | ≤2小时 | ≤24小时 |

应急预案：提供《工控系统灾难恢复方案》，包含PLC程序备份、网络拓扑恢复策略。

硬件升级：替换停产设备（如Profibus DP模块升级为Profinet），兼容现有控制器，增删、修改IO点。

软件优化：增删、修改程序和组态画面，优化SCADA画面响应速度（目标≤0.5秒），整合MES、PI数据接口。

安全加固：定期更新工业防火墙规则、查看主机白名单软件（如威努特主机卫士）运行状态，关闭高危端口（135/445/139），定期漏洞扫描、渗透测试，出具年度风险评估报告。

其它:工控系统日常维护和检修需要的备件由甲方负责提供。

2. 技术要求：

硬件设备要求

兼容性：新增设备需支持现有工控系统开发环境。

冗余设计：关键节点（如核心交换机、控制器）需配置双电源、双网卡，切换时间≤50ms。

环境适应性：防爆等级符合现场防爆要求，工业级设备（工作温度-20℃~+60℃，防护等级IP54）。

实时性：控制指令传输延迟≤50ms，数据采集周期≤1s。

容错能力：单点故障不得导致系统整体瘫痪。

网络安全要求

等保三级合规：启用日志审计系统（日志存储≥6个月）；启用堡垒机（支持三权分立、操作审计）；网络区域隔离（工控网络与办公网物理隔离，OT与IT网络间部署工业网闸，防火墙策略遵循最小化开放原则，仅允许必要端口通信。）。

通信加密：关键数据（如工艺参数、操作日志）加密存储，OPC UA通信需启用TLS 1.2加密，Modbus TCP需配置访问控制列表（ACL）。

软件与数据管理

版本控制：所有工控系统程序、SCADA画面版本需纳入变更管理，变更需提交审核记录。

数据完整性：实时数据库（如PI System）需配置冗余存储，数据丢失率≤0.1%。

作业人员要求：至少具备以下三类人员，DCS/PLC工程师（如SITRAIN）、网络安全工程师（如CISP-PTE），工业自动化工程师（人社部认证）。

- 四、验收要求

功能验收：系统连续72小时无故障运行，关键指标（如PLC扫描周期、网络延迟）达标，控制功能满足工艺生产要求。

安全验收：通过第三方等保三级测评，出具合规报告。

文档验收：提交完整的技术手册、运维日志及培训记录，如《服务实施计划表》（含甘特图、资源分配），系统配置文件、升级改造方案及测试报告，专用运维工具（如日志分析软件）及使用授权等。其中《工控系统健康评估报告》（含现有系统风险分析）中控制系统部分，必须由官方检测并出具。

- 五、付款方式

乙方应在接到甲方通知后开具全额增值税专用发票，凡属于乙方项目合同的 ,发票须单独开具。乙方向甲方提交发票时发票的开具时间不能超过30天。 乙方保证提供真实、有效、合法的发票，否则产生的后果由乙方承担。

- 其它事项

- 无

- 第四部分 合同主要条款

根据各采购类型的格式合同、廉洁合同，若涉及安全、保密等应附有安全协议、保密协议等具体合同文本。

#### 工程/技术服务合同

#### 廉洁合同

#### 安全协议

#### 保密协议

#### 其他采购人认为需要的合同

工程/技术服务合同

发包方（甲 方）：昆明醋酸纤维有限公司

承包方（乙 方）：

发包方：昆明醋酸纤维有限公司            （以下简称甲方）

承包方：                                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》及有关规定，甲乙双方经洽谈（招标、投标）达成一致而签订本合同。结合本工程/技术服务具体情况，甲、乙方经充分协商一致达成如下条款：

- 工程/技术服务名称：XXXXXX

- 工程/技术服务地点：昆明醋酸纤维有限公司

- 工程/技术服务内容、要求和价格：

| 序序号 | 物资/服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 单价增值税额 | 金额小计 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 币种 |  |  | □人民币 □美元 |  |  |  |  |  |  |

- 工程/技术服务方式：涉及工程的项目由乙方包工、包料、包运输、包乙方人员的施工用工器具（含脚手架、吊装设备）和劳护用品。涉及技术服务的项目费用已完整包含乙方履行合同所需的人工、设施、场地、材料、能源、信息与知识产权、设计、制作、测试、管理、税费等各种费用成本以及合理的利润报酬。详见《XXXXX技术协议》。

- 本合同约定价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准

- 工程/技术服务质量要求：本工程质量要符合国家有关规范，符合甲方对项目的有关要求。供方在提供工程或技术服务中涉及提供设备的，该设备不得为已纳入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》或者其他已被国家、地方明确规定淘汰的设备。

详见《XXXXX技术协议》。

- 合同付款及方式：

- 预付款：在合同签订之后，甲方向乙方支付合同总额的    ％作为预付款；

- 进度款：在 ____________（阶段验收条件） 之后，甲方向乙方支付合同总额的    ％作为进度款；

- 工程/技术服务全部完成并验收合格后，乙方向甲方开具全额增值税率为    %的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的    ％；

- 质保金：质保金为合同总额的_______％，待质保期    结束后根据工程/技术服务是否出现问题进行结算支付（无息）。

- 乙方有责任在质保期满后向甲方提交有关质保金付款的书面申请。

- 甲方、乙方应付的所有款项均支付至对方在本合同中载明的指定账户。

- 付款方式：□银企直连 □网银支付 □信用证 □其他：

- 发票要求

乙方应在接到甲方通知后开具全额增值税率为    %的增值税专用发票，凡属于乙方项目合同的 ,发票须单独开具。乙方向甲方提交发票时发票的开具时间不能超过30天。 乙方保证提供真实、有效、合法的发票，否则产生的后果由乙方承担。

- 验收资料：乙方按甲方要求提供竣工验收资料。

- 工程/技术服务验收：双方现场检验，法律法规规定工程应由国家验收的，则应通过国家有关机构验收。详见《XXXXX技术协议》。

- 一般条款：

- 安全施工：现场拆除、维修、安装施工前，乙方应制订详细、严密的安全施工方案报甲方项目负责人(甲方项目负责人姓名：  ，电话：65631028-    ，邮箱地址：       )，供有关部门审核批准。在甲方施工时，乙方人员必须严格遵守国家及甲方制定的安全、消防、保卫、生产等各项制度和规定。甲方有权对乙方实施与该工程有关的必要的监督和检查。乙方施工人员必须持有进行所从事的工作的有效（上岗）证件，在本合同签订前，乙方可以书面形式要求甲方提供必须由甲方提供的符合国家有关规定的施工现场安全防护条件。在本合同有效期内，乙方人员的劳动保护及人身和设备安全由乙方负责，乙方应该根据甲方施工现场及其附近的情况，充分做好各种人身和设备安全防护工作，因乙方原因造成的一切事故及与第三方之间的纠纷皆由乙方负责，与甲方无关，使甲方蒙受损失时，乙方需双倍赔偿给甲方造成的所有经济损失。

- 工程/技术服务用材料设施安全：乙方提供的材料、设施等必须具有产品合格证才能用于工程，乙方所选用材料在施工前应由甲方进行质量检查，通过甲方质量检查的才能安装使用，竣工后必须达到相应正常作业要求。甲方认为乙方提供的材料、设施等需要复验的，乙方应允许复验，甲方认为乙方提供的材料、设施等需要复验的未经复验不得用于工程。经复验符合质量要求的才可用于工程，其复验费用由要求复验方承担；复验不符合质量要求的，不得用于工程，其复验费用由提供材料、设施方承担。

- 保密及知识产权：乙方应对其获悉的任何甲方的生产设备、生产工艺、原材料品种及消耗数量、废弃物处理过程及排放数量、各种财务、销售、库存信息以及甲方提示需要保密的信息予以保密，未经甲方书面同意都不得为本合同之外的目的使用或传播；双方签有保密协议时，还应执行保密协议的有关约定；除非另有约定，履行本合同产生的技术成果归甲方，涉及的专利申请权、使用权、获益权、转让权等均归甲方；未经甲方书面同意，乙方及其工作人员无权申请专利、发表文章或为其它履行本合同之外的目的使用该等技术成果及相关技术信息。乙方原因造成甲方侵犯第三方知识产权时，乙方应承担所有法律责任并赔偿甲方全部经济损失。供方所提供的产品中不得出现侵犯他人知识产权的内容，若出现知识产权侵权，由供方承担全部责任。

- 违规处罚：乙方在执行本合同期间如在甲方厂内有违反合同条款、甲方规章制度、安全要求及政府法规之行为，甲方有权进行相应处罚，具体详见双方签定的《环境、健康、安全协议》，罚款从合同款中扣除（不限于本合同）。

- 乙方机具：乙方带进甲方厂内的机具和容器必须是有有效合格证的产品,并经甲方人员验证贴标识后，方能在甲方施工时使用。甲方的检查行为不代表甲方对乙方机具在使用中的安全负责，乙方使用机具的安全责任属于乙方责任；乙方在每次使用机具前应进行安全性检查，并且按照国家有关规定及机具的使用说明书正确使用；机具在使用过程中出现故障或缺陷时，因立即停止使用，直至性能恢复；乙方应保管好自己的机具，非甲方原因造成损失、遗失时，甲方不负责任；由于乙方使用机具的问题使甲方蒙受损失时，乙方需赔偿给甲方造成的所有经济损失。

- 工程保管：从工程开始至工程完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除不可抗力发生的损害之外，乙方应对保管的工程、材料、工具、设备等损失负全责。

- 工程/技术服务变更：任何工程/技术服务的修改、增加或减少等均应经甲方书面同意，乙方提出的工程/技术服务变更如涉及费用变化，应报甲方项目负责人按甲方要求和文件格式办理完备的工程变更书面审批手续，否则，在办理支付合同款项时，甲方不予认可。总价之增减，应按合同内的有关项目内容的单价计算；若需新增加项目内容，则需双方另行商定计价办法。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费予以支付。

- 监督施工：甲方项目负责人或其代表对工程安全、质量、进度予以监督，并有权予以监工、指导。乙方应按甲方项目负责人或其代表的指示就项目内容范围内的工作正确施工，不得以任何借口置之不理。甲方有权以书面形式要求乙方更换不合格的工作人员。甲方有权对乙方的工作进行监督、检查、考核，并根据工作需要及现场实际情况提出调整或整改建议，乙方应在指定时间内完成整改。

- 工程/技术服务停止：甲方需书面通知乙方将工程停止，并说明原因，若其原因并非是因乙方责任，乙方可要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用（双方另有商定的除外）。

- 违约责任：

- 乙方因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，涉及淘汰设备的，须无偿更换为非淘汰设备，并按合同总价的30％支付违约金给甲方，造成甲方损失的，还要赔偿全部损失。

- 因乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应当按合同总价的 0.3  ％按日偿付逾期违约金，逾期超过三十日的，甲方有权在发出书面通知后单方解除本合同，造成甲方损失的，还要赔偿全部损失。

- 甲方如未按合同约定的时间付款，甲方应根据中国人民银行有关逾期付款的规定按每日万分之二点一利率向乙方支付违约赔偿金，最高不超过（      ）元。

- 乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金和赔偿金及甲方为索赔支出的全部费用（包括但不限于：法院诉讼或仲裁费用、律师费、执行费、公告费、差旅费、通讯费等费用）。

- 争议解决方式：协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方承担胜诉方主张权利产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、住宿费等费用。

- 质保期：质保期为工程/技术服务通过甲方验收之日起   周年；国家法律法规对相关工程质保期规定超过壹周年的，执行国家法律法规规定；质保期内工程出现质量问题，甲方有权根据质量问题的严重程度和维修状况决定是否延长质保期，决定延长质保期的，延长后的质保期自维修通过甲方验收之日起不超过    年，不延长质保期的，维修时间不计入质保期。

- 本合同有效期：自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖签名章并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，至合同权利义务全部履行完毕且在质保期满后无任何争议纠纷时终止。

- 质保期义务：在工程/技术服务质量保证期内，甲方应按使用说明书的要求进行使用。质保期内工程出现问题，乙方应提供无偿维修，如影响甲方生产经营或者造成损失，则以乙方质保金予以补偿，质保金不足以补偿的，甲方可要求乙方另行赔偿。

- 检验机构：关于工程/技术服务质量、规格或数量等方面的争议，由甲方所在地的法定质量检验机构进行检验或者双方共同指定检验单位，经检验符合要求的，其检验费用由要求检验方承担，检验不符合要求的，由被验检方承担。

- 不可抗力：如因法定的人力不可抗拒的原因，以至不能履约或迟延履约，依法免责。受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后15天内将有关当局出具的事故证明书给另一方认可。如果不可抗力事故持续超过120天，任何一方有权书面通知终止合同。通知送达时即生效。

- 法律适用：本合同没有约定的事项以及合同争议的处理，适用中国法律。

- 通信方式：双方按照本合同约定的住所、电话采用书面或口头方式联络。所有书面文件、通知等邮寄至约定住所即为有效送达。

19、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力；甲方邀标书、《环境、健康、安全协议》、《xxxxx技术协议》、乙方投标书、安全施工方案和有关书面承诺或保密协议皆为本合同附件，工程/技术服务内容范围及有关要求也体现于合同有关附件内，乙方应本着诚信原则全面履行合同以达到合同目的。

十二、合同文本：本合同正本一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

十三、其它约定事项：

- 乙方承诺：对因自身施工不当、失误及管理不善而造成甲方损失的，乙方负责予以免费修复及相应赔偿甲方损失。乙方在施工中及完工时应注意保持与施工有关的场地的清洁，乙方食宿及交通运输自理。

- 乙方应按国家有关法规为派到甲方进行作业的己方人员办理各项保险。

- 确实由甲方原因造成乙方人员及财产损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。

- 施工中的安全防护费用，乙方已考虑在合同价内，对甲方要求乙方采取的安全措施乙方应执行，否则甲方有权为乙方的施工配备必要的安全防护用品，费用从合同款中扣除。因乙方原因造成的安全事故，乙方承担全部责任并赔偿因而产生的损失。

- 合同中和图纸上未反映的工作量，乙方若发现必须实施，则应主动向甲方说明，甲方同意并办理相关手续后方可进行施工，但应参考云南最新工程安装定额另行计价。乙方若未另行说明则甲方认为乙方可免费提供满足甲方要求的符合国家规范的服务。

- 合同中和图纸上反映的工作量，乙方在施工中发现不必实施或需更改原定实施方案，则应主动向甲方说明，甲方同意并办理相关手续后可不进行或更改相应施工，并扣减乙方原报价中的相关费用。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将全部或部分合同转让。

- 未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同及附件所指各项时限均按公历北京时间计，原则上遇节假日不顺延。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴（公）证意见 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（章）昆明醋酸纤维有限公司 地 址： 昆明市穿金路725号 法定代表人： 委托代理人： 电 话：0871-65631028-2043 传 真：0871-65627170-2043 邮政编码：650224 开户银行：建行昆明市北京路支行 账 号：53001975036050567722 增值税号：915300006226032522 | 单位名称（章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 增值税号： | 经办人： 鉴（公）证机关： （盖章） （注：除国家另有规定外鉴（公）证实行自愿原则） |

（以下无正文）

- 廉 洁 合 同

合同名称：                                 合同编号：

需方（或甲方）：昆明醋酸纤维有限公司

供方（或乙方）：

为促进合同双方廉洁高效合作，增强双方人员的廉洁从业意识，明确双方的廉洁责任和义务，防止违法违纪行为发生，特签订如下廉洁合同：

- 需方（或甲方）在履行合同过程中，不得接受供方（或乙方）赠送的礼品、礼金、有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得接受供方（或乙方）任何好处费及回扣；不得向供方（或乙方）报销任何应由需方（或甲方）支付的费用；不得借用、租用属于供方（或乙方）的交通、通讯工具及其他物品；不得接受供方（或乙方）邀请的各种庆典、旅游和娱乐活动。

- 需方（或甲方）向供方（或乙方）索贿或因索贿不成，给供方（或乙方）造成损失的，将追究当事人责任。

- 需方（或甲方）工作人员的配偶、亲属、子女，不得承包或从事与该合同相关的业务活动；不得向供方（或乙方）推荐分包单位。

- 供方（或乙方）不得邀请可能对需方（或甲方）人员履行工作职责有影响的吃、玩或向需方（或甲方）赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡及其它支付凭证或物品。不得为需方（或甲方）工作人员在交通、通讯工具及生活方面提供方便；不得为需方（或甲方）工作人员的配偶、亲属、子女及有利害关系人员安排工作或劳务。

- 双方法定代表人、分管领导、经办部门和经办人员要严格履行廉洁合同，严格把关，相互监督，自查自纠。

- 需方（或甲方）工作人员有违反本合同之条款，将按照党纪、法律、法规等进行处理；涉及犯罪的，移交司法机关处理。

- 供方（或乙方）工作人员如有违反本合同第四条行为的，一经发现，需方（或甲方）可向供方（或乙方）提出处理建议，同时视情节可在2年内拒绝供方（或乙方）参加需方（或甲方）的采购活动；被纪检监察部门或司法机关立案查处的，在5年内不得参与需方（或甲方）的采购活动。

- 供方（或乙方）在履行合同过程中贿赂需方（或甲方）人员，被纪检监察部门或司法机关立案查处的，需方（或甲方）有权中止所签订的经济合同，由此给需方（或甲方）造成的损失以及所发生的一切费用，均由供方（或乙方）承担，并可在履约保证金中扣除。

- 为防范采购领域廉洁风险，加大对供应商行贿行为的惩戒力度，公司依据国家有关法律法规和相关规定，对存在行贿行为的供应商，将分级分类列入存在行贿行为供应商名单，实施严格禁入措施，禁止参加新采购项目。

- 供应商（投标人、乙方）在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，我方（招标人、甲方）有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

- 本合同作为经济合同的附件，自双方签字盖章或盖签名章后生效。

- 本合同一式贰份，双方各持壹份。

（以下无正文）

需方（或甲方）单位（盖章）：      供方（或乙方）单位（盖章）：

需方（或甲方）代表：             供方（或乙方）代表：

日期：                           日期：

编号

甲方：昆明醋酸纤维有限公司

乙方(承包商)：

日期：

编号Q4-SQ-33

承包商环境、健康、安全协议

甲方：昆明醋酸纤维有限公司安全环保部

乙方（承包商）：

乙方在甲方公司范围内承包                                工程/项目(项目编号：           合同编号：                )，根据现行的安全、环保、消防、保卫及职业卫生等相关法规，经双方协商，达成以下协议。

- 甲方负责对乙方施工人员进行入厂安全教育。

- 乙方负责遵守国家有关法律及甲方的安全、环保、消防、治安等规章制度， 接受甲方的考核。

- 乙方对在甲方作业场所的安全、环保、消防及治安工作负责，确保甲方生命财产的安全。承担因施工所引发事故的全部经济损失。乙方带入的设备必须保证安全，并对所带入设备所引发的事故负责。乙方必须组织施工人员认真学习甲方的安全、环保、消防、保卫等规章制度。

- 甲方负责不定期对乙方作业场所进行检查和监督，并按昆纤安全规定对乙方进行考评。

- 责任：

- 乙方根据合同金额，按昆纤《承包商安全保证金制度》向甲方承诺安全保证金 ：      万元。发生违章处罚时罚金以                        方式支付。

2、甲方根据国家有关法规及昆纤安全规章对乙方进行监管和罚款。发生违章情况后，除接受安全处罚外，承包商所使用的工作人员应重新进行安全培训，并重新承诺安全保证金。

3、乙方施工人员因施工造成甲方财产损失，应照价赔偿。

4、乙方发生下列行为之一，除赔偿甲方全部损失外还将受到处罚全部安全保证金的罚款：

- 工作场所发生着火、爆炸、人员轻伤及以上事故。

- 违反囯家法规和昆纤安全规定。

- 造成严重污染、产生影响居民正常生活的噪声。

- 导致丝束生产中断。

- 出现事故隐患不按昆纤要求整改。

- 进行昆纤规定的热工作、动土、进入有限空间等特殊作业不办理许可证。

- 发生重伤事故一人次。

- 发生设备事故。

- 在禁烟区吸烟或在防爆区使用移动电话。

- 发生刑事案件。

- 发生人员受伤及以上交通事故。

5、乙方发生下列行为之一，除赔偿甲方全部损失外还将受到处罚50%安全保证金的罚款：

- 发生人员轻伤以下事故一人次。

- 特殊作业许可证过期。

- 不按昆纤制度进行事故报告或事故后没按“三不放过”原则处理。

- 发生恶性未遂事故。

- 不执行昆纤承包商安全规定。

- 造成昆纤能源、资源大量浪费。

- 施工产生的包装木板、塑料、保温材料、淤泥等垃圾丢入昆纤工业垃圾房。

- 甲方向乙方提出整改要求乙方不按时整改。

6、乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，甲方从乙方承诺安全保证金中处罚每人次500元，乙方第二次违反同类厂规厂纪，每人每次处罚1000元，情节严重者，不得再进入甲方单位。

7、乙方领导对所属人员的违章违法行为隐瞒不报或私下了结的，一经发现，根据不同情节，按上述条款加倍处罚。

8、乙方接到违章处罚单二天内不交纳罚金、工程结束投用后一周内未交回胸牌及交纳《承包商管理系统》中违章处罚时，将按原处罚金额加倍处罚。胸牌未交回及处罚金未交纳时不能进行后续施工。

9、施工单位负责人应根据项目施工点数量，配备足够的安全监护人员，以防不尽职的安全员证被吊销后，还有考试合格的持证监护人员可用。施工中如果发现两次以上相同违章，监护员证将被吊销。

- 工程项目结束后，胸牌及处罚金交清后方可竣工验收。

- 其它事项由双方协商解决。

本协议一式二份，甲方执一份、乙方执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：项目负责人（签字）：             乙方：施工现场安全员（签字）：

日期：                           日期：

安全环保部（签字）：              单位负责人（签字、单位盖章）：

日期：                                日期：

第五部分 采购响应相关文件格式

### 一、封面格式

采购响应文件

（正本/副本）

资格/资信技术/商务报价文件

采购编号： KC20250060

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商

标段号：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

地址及邮编：

日    期：

“于_   年  月  日  时之前（指邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。”

目 录

（1）响应函………………………………………………………………………..……………（页码）

（2）法人代表人身份证明书……………………………………………………………..……（页码）

（3）法定代表人授权书（采购响应文件由授权委托人签署时须提供）………………..…（页码）

（4）营业执照等……………………………………………     ………………………（页码）

（5）…………………    ……………………………………………..………（页码）

（供应商自行编制）

#### 1.响应函

采购响应函

致：昆明醋酸纤维有限公司

我方仔细研究并详细审查了  昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商 项目（项目编号： KC20250060 ）全部采购文件内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并同意承担因此引起的一切损失。

在此，供应商代表宣布承诺如下：

1、本公司所提交的采购响应文件中所有文件、证明和陈述均是真实的、有效、准确。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

2、本响应有效期为自响应文件递交截止日起      个日历日。在此有效期内，全部条款内容对我公司具有约束力。

3、我方若出现法律法规或采购文件规定的“采购保证金不予退还的情形”，我方同意采购保证金不予退还。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

5、如与我方确定成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（2）我方承诺按照采购文件规定向贵方递交履约担保；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

（4）我方承诺转包、分包按采购文件的规定执行，坚决不转包，若确有分包在采购人同意基础上合法分包。

6、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______               传真：______

电话：______               电子函件：______

供应商名称（盖章）：______

供应商代表（签字或盖章）：______

日期：______年______月______日

#### 2.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：采购人名称

（姓名）（身份证号：）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

供应商名称（盖章）：

______年______月______日

附：法定代表人身份证明

法人代表人身份证反面

法人代表人身份证正面

#### 3.法人代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人名称

我（姓名）  （身份证号：）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）  （身份证号：）为我单位代理人，该代理人有权在  （项目名称）  （采购编号：）的采购响应活动中，以我单位的名义签署采购响应文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件1：法定代表人及授权委托人身份证复印件

法人代表人身份证正面

授权代表身份证正面

法人代表人身份证反面

授权代表身份证反面

附件2：授权委托人社保参保证明

#### 4.有效的营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件、自然人身份证等）

#### 5.无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

致：采购人名称

我   （供应商名称）     公司参加采购响应，我公司保证供应商及拟派项目负责人自采购响应截止日前三年内无行贿犯罪记录。

倘若发现虚假、隐瞒或被举报的，并被查证属实的，我单位自愿承诺：贵单位可据此作无效采购响应文件处理，我单位愿意无条件放弃中标并对由此给采购人带来的损失给予补偿。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 6.中国裁判文书网查询截图

请附：从响应文件递交截止之日起近3年（成立不足3年的可从成立之日起算），供应商、项目负责人无行贿行为记录。至响应文件递交截止之日前，应通过中国裁判文书网分开、单独查询供应商、项目负责人的无行贿行为记录（前款允许其他组织响应时，非法人单位提供单位负责人的无行贿行为记录），并加盖供应商公章。供应商提供的无行贿行为记录查询结果与现场查询不一致的，以现场查询结果为准。

示例：

#### 6.1供应商在中国裁判文书网查询结果

中国裁判文书网查询结果截图

- 6.2拟派项目负责人在中国裁判文书网查询结果

中国裁判文书网查询结果截图

- 6.3关于项目负责人无行贿犯罪记录查询情况的说明及承诺

关于项目负责人无行贿犯罪记录查询情况的说明及承诺

致：采购人名称

我公司于*年*月**日在中国裁判文书网查询，我公司拟派项目负责人：                的行贿犯罪记录，查询结果存在同名同姓的行贿记录，具体见下图。经我公司及其本人核实，以上所有行贿记录均非我公司拟派项目负责人：           （身份证号：                ）的行贿记录。我公司在此郑重承诺，本公司拟派项目负责人：           （身份证号：                ）自响应截止日前三年内无行贿犯罪记录。

姓名为：          在中国裁判文书网的行贿记录查询结果：

（项目负责人姓名单独查询情况的网站页面。）

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 7.采购响应保证金缴纳凭证（若有）

- 8.联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议

（以联合体形式参与响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：       】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、如果确定成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

#### 采购公告/邀请中要求的其他资格证明材料

#### 10.供应商情况表

供应商情况表

| 统一社会信用代码 |  | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 法定代表人 |  |  |
| 注册资本 |  | 成立日期 |  |  |
| 营业期限自 |  | 营业期限至 |  |  |
| 登记机关 |  | 核准日期 |  |  |
| 登记状态 |  |  |  |  |
| 住所 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 拥有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构 情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因服务或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的 工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 11.近三年履约行为调查表

近三年履约行为调查表

| 供应商应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无介入诉讼案件 （时间、地点、原因） |  |
| 2.有无被限制响应 （原因、时间） |  |
| 3.有无受通报批评 （原因、时间） |  |
| 4.有无被中止合同 （原因、时间） |  |
| 5.有无不良廉政行为 （原因、时间） |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 12.资信技术偏离表

资信技术偏离表

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商                采购编号：KC20250060

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、重要条款请务必在偏离表中逐条明列，供应商应逐条明确是否偏离

2、供应商若完全响应采购要求且无偏离情况，则只需填写“完全响应”。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 供应商相关资质证书

14.类似业绩表

类似业绩表

| 买方名称 | 地址 | 联系人 联系电话 | 服务时间 | 合同金额和内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

须附证明材料。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 15.履约银行保函格式

履约银行保函格式(无条件不可撤销）

（成交后出具）

编号：

致： 采购人名称

鉴于[承包人名称、地址] （以下称“承包人”)已保证按[合同名称]合同(编号，年月日签署)(以下称“合同”)实施[工程简况]或承包人收到 [项目名称]项目的《成交通知书》，即将与贵方签订 [合同名称]合同。

且鉴于你方在上述合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的履约担保，作为承包人履行本合同义务与责任的担保；

而且本行同意为承包人出具本银行无条件不可撤销保函；

本行作为担保人在此向你方确认承担支付人民币元的责任，在你方书面提出要求本行支付上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

我行还同意；在业主和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函自签发之日起至合同交货期满后二十八(28)天内保持有效。

担保银行名称：

签字人姓名和职务：

签字：

公章：

日期：

#### 16.保密承诺书

保密承诺书

鉴于采购人名称项目的重要性，我公司同意遵守如下保密条款：

1、保密内容：对于我公司在参与响应工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我公司均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。

2、保密措施：

（1）我公司应当以审慎态度对待采购人的商业秘密。

（2）遵守采购人有关保密的各项管理规定；

（3）未经采购人书面许可，我公司不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息；

（4）除了完成双方约定的工作目的之外，未经采购人书面许可，不得擅自使用上述商业秘密；

（5）未经采购人书面许可，我公司不得带走从采购人得到的任何文档、图纸、资料、磁盘、胶片等载有商业秘密的介质；

（6）当我公司在工作期满离开时，应将包含采购人上述商业秘密的一切资料及其复印件如数交还，不得擅自保留；

（7）对于采购人提供给供应商使用的任何资源，如网络、NOTES等，供应商都只能将其用于工作，而不能用于其他目的，特别是从事侵害公司利益的活动。

（8）我公司同意遵守采购人的各项管理制度。

（9）我公司对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺在10年内负有保密义务。

3、本承诺将依据中华人民共和国的法律解释并应用，不包括法律规范的冲突。

4、保密有效期为10年，自签署之日起生效。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 17.项目负责人及服务团队情况（本项目不需填写）

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 上岗证书 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：随表提交相应的证书复印件并注明所在采购响应技术文件页码。

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 上岗证书 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：随表提交相应的证书复印件并注明所在采购响应技术文件页码。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 18.技术服务方案

不需要

#### 19.评审办法 “资信技术部分”所列的各项证明文件

不需要

#### 20.采购文件所要求的或供应商认为需要提供的其它文件

如有(供应商自行编制)

- 21. 报价一览表

报价一览表

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商

采购编号：KC20250060

[价格单位：（人民币）元]

| 标段 | 采购内容 | 除专用增值税税金外的投标总价 | 专用增值税税金金额 | 专用增值税税率 | 投标报价总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  | 大写： 小写： |

注：1、以上响应总价必须含所有费用（不含增值税）。

2、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。对应标段的报价须和分项报价表中的报价合计一致。

3、报价一经涂改，应在涂改处由供应商代表签字并加盖供应商公章，否则其采购响应作无效标处理。

4、投标报价总价（含税）= 除专用增值税税金外的分项总价+专用增值税税金金额（专用增值税税金是指招标人可用于抵扣进项税的税金）。

5、报价人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

6、如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目，请在“备注”一栏中说明。

7、评审价格以除专用增值税税金外的投标总价为准。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 22.分项报价表

分项报价表

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商                  采购编号：KC20250060

| 序号 | ① |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程师名称 |  | 不含税单价（天） | 不含税总价 （天） | 税率 | 税金 | 含税总价 （天） | 备注（税金是否为专用增值税） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 合计大写： |  |  |  |  |

注：1. 本表中如果单价和总价不符时，以不含税单价为准，修正总价。

2. 投标人必须注明是否可开具可用于抵扣的增值税专用发票，并明确税率及税金，不可留空。

3、⑦不含税总价=⑥不含税单价×⑤数量；

4、⑩含税总价=⑦不含税总价×（1+⑧税率）；

5、⑨税金=⑦不含税总价×⑧税率。

说明：★1.不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件，其采购响应文件将被否决。

2.此表的不含税总计价应与“报价一览表”除专用增值税税金外的投标总价相一致。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

#### 23. 采购文件所要求的或供应商认为需要提供的其它文件

(供应商自行编制)

第六部分 评审办法

根据采购人的相关制度规定并参照相关法律、法规和本项目采购文件的规定，为了规范项目采购工作，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本办法。

### 一、总则

评审工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，询比小组应严格按照采购文件的技术（见用户需求书）、商务、资信业绩要求，对采购响应文件进行综合分析评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

成交原则：见供应商须知前附表。

### 二、询比评审组织

询比评审工作由询比小组负责。询比小组由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数须为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，其人选由采购办从相应的专家库中随机抽取。与供应商有利益或隶属关系的专家不能担任询比小组成员。询比小组对采购响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

### 三、评审原则和评审纪律

1、询比评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、询比小组及其成员的权利、义务和评审纪律：

2.1询比小组成员享有依据采购文件规定的评审办法和标准对采购响应文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但采购文件没有规定的评审办法和标准，不得作为评审依据。

2.2询比小组组长与询比小组其他成员享有同等的表决权。

2.3询比小组成员应在评审前认真审阅采购文件。

2.4询比小组对同一采购项目只能做出一种评审结论，询比小组成员对评审结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评审结论持有异议的，询比小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询比小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，并由询比小组作出书面说明并存档。

2.5询比小组成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

2.6询比小组成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.7询比小组成员以及与询比评审活动有关的工作人员不得对外透露询比小组对采购响应文件的评审和比较情况、推荐的成交供应商的情况以及与评审有关的其他情况。

2.8询比小组成员在询比评审过程中不得擅离职守影响评审程序正常进行，询比评审活动未结束，无正当理由不得中途退出询比小组。

2.9询比小组及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评审纪律。

2.10询比小组成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

### 四、评审程序和内容

（一）评审前准备工作

1.询比小组成员在评审前应了解和熟悉本采购项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评审定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为询比小组成员的权利、义务和评审纪律。

2.招标代理公司/采购实施部门应当负责评审的事务性工作，向询比小组提供评审所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由采购人代表介绍采购项目的基本情况。

（二）初步评审

1.资格审查。询比小组将按照采购文件资格条件规定对供应商进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格供应商，同时，询比小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力，以确定供应商是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的供应商进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的采购响应文件按照无效标处理。

2.采购响应文件的符合性检查和响应性确定

2.1在详细评审之前，询比小组将确定供应商是否对采购文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应是指采购响应符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

2.2询比小组判断采购响应文件的响应性仅基于采购响应文件本身而不靠外部证据。询比小组将拒绝被确定为非实质性响应的，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其采购响应成为实质性响应。为了有助于采购响应文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求供应商对采购响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改价格或采购响应文件的实质性内容。供应商在开标时间以后提供的资料将视为无效，但应询比小组要求提供的证明、说明不在此列。供应商不得通过补充、修改或撤消采购响应文件中的部分内容使其成为实质性响应。

凡有下列情况之一者，采购响应文件视为未实质性响应采购文件要求，按无效标处理，不得进入下一步的详细评审：

（1）供应商未按要求提交采购响应保证金或金额不足、采购响应保证金不符合采购文件要求的（若有）；

（2）超出经营范围采购响应的；

（3）资格证明文件不全或不满足采购文件要求的；

（4）采购响应文件未按采购文件要求加盖公章的，或供应商代表未按采购文件要求签字（或盖章），或供应商代表无有效的委托授权书；

（5）采购响应有效期不足的；

（6）采购响应内容严重偏离采购文件要求的，或不满足技术要求★条款；

（7）报价低于成本价且供应商无法提供合理理由说明的；

（8）报价超出最高限价的；

（9）不符合采购文件规定的其它实质性要求的；

（10）与项目有关的其他评审内容；

（11）存在法律、法规、规章规定的其它无效采购响应情形。

（三）询比谈判

1、在询比小组中推选询比小组组长。

2、询比小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3、询比。询比小组集中与单一供应商分别进行询比谈判。询比小组可以根据询比情况变动采购需求中的技术、商务和其他要求，并相应调整合同草案条款，但不得改变询比文件中的最低需求标准、主要评审因素及其权重。在询比中，询比谈判的任何一方不得透露与询比有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、询比小组可以就需要询比的内容整体或者部分开展询比，明确供应商解决方案所有技术、商务和其他要求的指标，或者提出解决方案调整建议。询比后，应当将最终确定的全部实质性要求以及细化的评审规则以书面形式通知所有尚在询比的供应商，供应商按照要求提交最终响应文件。

5、询比小组可以根据与供货商询比情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。作出实质性变动的，询比小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询比的供应商。

6、供应商应当按照采购文件的变动情况和询比小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7、询比结束后，询比小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8、确定成交候选供应商。询比小组根据询比文件规定的评审规则进行统一评审，可以对方案部分和报价部分采取两阶段评审。询比结束后，询比小组推荐成交候选供应商。有效响应的供应商不足3家，经询比小组评审后，认定其响应文件具有竞争性的，可推荐成交候选供应商。

### 五、评审细则

1、商务部分（ 10 分）

| 商务部分 | 企业综合实力、履约能力评审 | 10分 | 根据投标人企业综合实力、企业信誉进行综合评审： 提供年度销售额、税务等级、银行信用等级、质量体系等资料进行比较（如有） 第一档：投标人企业综合实力、企业信誉等强的，得8-10分； 第二档：投标人企业综合实力、企业信誉等较强的，得4-7分； 第三档：投标人企业综合实力、企业信誉等一般的，得0-3分； |
| --- | --- | --- | --- |

2、技术部分（ 70 分）

| 服务方案评审 | 20分 | 根据投标人服务计划方案横向比较进行评审： 第一档：方案完整、详细。服务方案能充分满足招标人对所需服务的质量要求的，得16-20分； 第二档：方案合理。服务方案能满足招标人对所需服务的质量要求的，得8-15分； 第三档：方案一般。服务方案基本满足招标人对所需服务的质量要求的，得0-7分。 |
| --- | --- | --- |
| 服务质量保证措施、安全性保证措施评审 | 20分 | 根据投标人服务质量保证措施、安全性保证措施进行综合评审： 第一档：措施完善、详细，针对性强的，得16-20分； 第二档：措施良好，具有一定针对性的，得8-15分； 第三档：措施一般，针对性一般的，得0-7分； |
| 售后服务承诺评审 | 20分 | 根据投标人的售后服务能力、售后服务方案及承诺保证措施2个方面进行评审： （1）售后服务能力（12分） 第一档：售后服务能力强，有详细的人员配置、有明确且及时的服务响应时间的，得10-12分； 第二档：具有售后服务能力，有一定的人员配置、有服务响应时间的，得3-9分； 第三档：售后服务能力一般，无人员配置、有服务响应时间不够明确的，得1-2分。 （2）售后服务方案及承诺保证措施（8分） 第一档：有详细的售后服务方案，有产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案），针对性强、有违约承诺的，得7-8分； 第二档：有售后服务方案，产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案）一般，有违约承诺，但上述内容不完整或有缺失或针对性一般的，得3-6分； 第三档：只有简单应答售后服务内容，但没有具体内容或没有相应的措施，也没有售后服务方案、承诺及保证的，得1-2分。 |
| 类似业绩 | 10分 | 投标人提供2份2022年1月1日至今（以合同或协议签订日期为准）供货金额≥20万的同类或类似项目业绩得基本分3分，每多增加一份加1分，加到满分为止，最高得分不超过10分。（审查投标文件中所附的合同或协议复印件）。 注：若合同或协议中未体现金额的，须提供相关证明材料。 |

3、价格报价部分（ 20 分）

| 报价分值 | 报价价格 | 20分 | 低价优先法： 满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标供应商的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20分。为控制恶性竞争，此最终报价不能低于招标控制价的10%，低于此报价的按废标处理。 |
| --- | --- | --- | --- |

4、样品评审（ / 分）（如有）

提示：打分里面如果涉及样品分，总体打分分成：资信、技术、样品、商务共四块，样品评分单独列表评审。